## Slide 1
NIBIRU
Osciloscop Digital cu Izolație Galvanică
Furtună Cristian Iordache Denis

## Slide 2
Schematic

## Slide 3
PCB Design

## Slide 4
PCB Design Bottom

## Slide 5
PCB Design 3D

## Slide 6
• Backwards compatibility cu Arduino IDE (maparea pinilor este realizată în stil Arduino Mega)
• Frecvență maximă a semnalului de măsurat circa 300kHz (în funcție de configurarea ADC-ului, limită impusă de amplificatorul de intrare)
• Alimentare unică prin USB-C de 5V
• Transfer de date prin USB-C (Max. 2Mb/s)
• Intrare BNC
• Cuplaj AC/DC
• Encodere digitale pentru control al afișajului (baza de timp și scară de tensiune)
Specificații hardware finale

## Slide 7
• Modularitate hardware și software, posibilitatea de reconfigurare a oricărui parametru și de adăugare a unor funcționalități noi prin pinii GPIO
• Consum energetic estimativ maxim mai mic de 2W
• Circuit de protecție la scurtcircuit la alimentare (e-Fuse)
• Comunicație digitală izolată prin izolatori cu cuplaj inductiv și optocuploare
• ADC cu aproximări succesive configurabil
Specificații hardware finale